游泳池水质标准

一、游泳池水质标准

我国卫生部及体育运动委员会于1985年7月11日颁布的游泳池水质标准如下：

1、 PH值6.5-8.5

2、浑浊度不大于5度或池水透明度应在1.5m左右深处两沿岸岸边能看清池底四、五泳道为准。

3、耗氧量不得超过12mg/l

4、游泳余氯应0.4-0.6mg/l,化合性余氯应在1.0mg/l以上。

5、细菌总数不得超过18个/L

6、尿素不得超过3.5mg/L.

7、池水温度为22℃-26℃

二、国内公共浴室卫生标准

| 项目 | 更衣室 | 浴室 | 桑拿浴室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室温 二氧化碳 一氧化碳 照度 水温 浴池水浊度 | 25℃ 0.15% ≤10mg/m3 ≥50lx -- -- | 30-50℃ 0.10% -- ≥30lx 30-50℃ ≤30度 | 60-80℃ -- -- ≥30lx -- -- |